广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

产科高端病房热水系统改造服务项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月      日

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照等证件或多证合一证件的复印件（加盖公章） | 第( )页 |
| 6 | 采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明 | 第( )页 |
| 7 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 | 第( )页 |
| 8 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 9 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 10 | ...... | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 | 第( )页 |
| 11 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 12 | 售后服务 | 第( )页 |
| 13 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
|  | 第四部分 报价部分 | 第( )页 |
| 14 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 15 | ...... | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方调研广东医科大学顺德妇女儿童医院产科高端病房热水系统改造服务项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次调研中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.如调研会议中提出新的需求，与调研文件有冲突的以会议现场的记录为准。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件（加盖公章）

（5）具备广东省政府采购智慧云平台定点采购资格（截图盖章）

（6）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（7）其他认为有需要提供的证明资料

二、商务部分

2.1 供应商综合概况

1）内容：经营规模及服务理念、主营范围、技术力量、服务措施等。

2) 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.2 同类项目业绩情况（2018年后至今同类服务业绩并附合同扫描件，至少提供两份，否则不得分）

| 序号 | 业绩项目名称 | 项目内容 | 服务单位 | 合同签订时间 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 其它重要事项说明及承诺书

三、技术部分

3.1服务方案及承诺

| 类别 | 需求 | 是否响应 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计要求 | 1、24小时提供热水； 2、出水温度要求≥45C°以上，55C°≤以内 ； 3、24小时不断循环，水压不低于0.7MPA 4、能满足80人最大负荷热水使用 |  |  |
| 设计方案 | 1、拆除3号楼顶闲置的1台20KW热水器主机和2个5吨水箱，将该主机和其中1个5吨水箱搬至9号楼使用，另1个水箱放着以后备用； 2、原旧荣华1台12KW热水器主机及3吨水箱并入使用； 3、增加1台新39KW热水器主机，即设计总匹数为：18匹配8吨水箱； |  |  |

3.2其他

- 对新安装的设备，供应商需要按照厂家要求进行售后保修，整机保修____年，含___年保养服务。

- 维修响应时间：________

- 报价部分

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39KW热泵主机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 新购置 |
| 2 | 拆20KW热泵主机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 原儿童医院三号楼楼顶 |
| 3 | 拆水箱 |  |  | 台 | 2 |  |  | 原儿童医院三号楼楼顶 |
| 4 | 安装39KW热泵主机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 新机安装 |
| 5 | 安装旧20KW热泵主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装旧12KW热泵主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 原厂安装附件 |  |  | 套 | 1 |  |  | 显示控制器 |
| 8 | 安装辅材 |  |  | 项 | 2 |  |  | 水管、水配件、保温等 |
| 9 | 安装辅材 |  |  | 套 | 2 |  |  | 防水电箱、电缆、水泵控制器、等五金电器件 |
| 10 | 旧12KW主机并入材料 |  |  | 项 | 1 |  |  | 水管、水配件、保温等 |
| 11 | 用户取水增压泵 |  |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备 |
| 12 | 直热补水增压泵 |  |  | 台 | 1 |  |  | 三台机共用 |
| 13 | 平衡水泵 |  |  | 台 | 1 |  |  | 3吨水箱抽到5吨水箱 |
| 14 | 循环加热增压泵 |  |  | 台 | 2 |  |  | 一个水箱一台泵 |
| 15 | 5吨保温水箱改造 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 吊机吊车 |  |  | 次 | 2 |  |  |  |
| 17 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 保温工程（楼顶） |  |  | 套 | 1 |  |  | 原有的铁水管重做保温工程 |
| 19 | 税金 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 25 |  | 0 |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价人根据企业自身能力报价（人民币）。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX）。实际结算价格=报价×实际数量。

3.报价包含货物运输和保险费、拆装、配套安装、人工(含高空作业）、调试、检测检验、培训费用、办理施工许可证、质保期售后服务费、税金、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

4.报价人在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为报价人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

5.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

6.允许多品牌报价，不同品牌报价请新增第四部分的列“品牌规格及型号”和“单价”，分开品牌填写，也可另起新的第四部分填写其他品牌。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年    月   日