广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

12号楼加装儿童安全防护措施项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照等证件或多证合一证件的复印件（加盖公章） | 第( )页 |
| 6 | 具备广东省政府采购智慧云平台装修工程类项目定点采购资格（截图盖章） | 第( )页 |
| 7 | 提供装修、修缮等建筑业资质证书复印件（加盖公章） |  |
| 8 | 采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明 | 第( )页 |
| 9 | 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 | 第( )页 |
| 10 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 11 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 12 | ...... | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 | 第( )页 |
| 13 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 14 | 售后服务 | 第( )页 |
| 15 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
|  | 第四部分 报价部分 | 第( )页 |
| 16 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 17 | ...... | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

依据贵方调研广东医科大学顺德妇女儿童医院12号楼加装儿童安全防护措施项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次调研中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.如调研会议中提出新的需求，与调研文件有冲突的以会议现场的记录为准。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

（1）廉洁承诺书

（2）法定代表人/负责人资格证明书

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）营业执照复印件（加盖公章）

（5）具备广东省政府采购智慧云平台装修工程类项目定点采购资格（截图盖章）

（6）提供装修、修缮等本项目相关建筑业资质证书复印件（加盖公章）

（7）采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

（8）其他认为有需要提供的证明资料

二、商务部分

2.1 供应商综合概况

1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营范围、技术力量等。

2) 相关类型专业资质证书；

3）供应商提供装修、修缮工程类满意度评分表复印件（复印件中须显示有承接单位或主管部门公章）；

2.2公司业绩证明：（2018年后至今同类项目的业绩并附合同扫描件、验收复印件）

| 序号 | 业绩项目名称 | 项目内容 | 服务单位 | 合同签订时间 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 其它重要事项说明及承诺书

三、技术部分

针对我院项目，主要负责成员名单（含职责及联系方式等）：拟派技术人员（同时具有装饰装修、给排水、电气工程师）；驻点人员（含电工、水工、水泥工等）。需提供相应证书和为其购买的社保证明，注册单位须为本企业。

服务方案：（包含本项目理解程度、技术方案、日常施工方案（计划情况、进度安排、人员配置、配置的工种、项目完成时间等）、质量控制方案、质保期时间、应急修缮预案（含响应时间）、突发事件处理措施、投入的主要机械、工具等。）

- 报价部分

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 拆除部分 |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、沉箱拆除 2、废料外运 运距综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 平面块料拆除 | 1、铲除地面灰色地板 2、废料外运，运距综合考虑 | m2 | 326 |  |  |  |
| 3 | 开孔(打洞) | 1、开窗洞口 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 木门窗拆除 | 1、原有二层木门拆除（900*2300） 2、废料外运，运距综合考虑 | 樘 | 33 |  |  |  |
| 墙面部分 |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙 2、水泥砂浆 1：2.5 | m2 | 140.9 |  |  |  |
| 6 | 墙面硅板修补 | 1、墙面硅板修补 2、含拆除旧硅板，修复面层基层等 | m2 | 127.5 |  |  |  |
| 7 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨制安 2、阻燃夹板基层 3、软包饰面 4、二楼感统室1.2，亲子实操科室，亲子课室，一楼亲子感统室 | m2 | 157 |  |  |  |
| 8 | 木质踢脚线 | 1、5-8分高复合木地脚线 | m | 808.7 |  |  |  |
| 9 | 零星砌砖 | 1、墙面分隔缝处理填砖 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 门洞封板 | 1、墙面门洞封15mm夹板板 | 个 | 7 |  |  |  |
| 11 | 块料踢脚线 | 1、600*130mm瓷砖脚线 | m | 25 |  |  |  |
| 12 | 瓷砖修复 | 1、原有瓷砖修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 地面部分 |
| 13 | 地面涂膜防水 | 1、二层阳台做防水补漏处理：单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚（分2次涂抹） | m2 | 223 |  |  |  |
| 14 | 地面水泥沙修补找平 | 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | m2 | 163 |  |  |  |
| 15 | 卫生间沉箱 | 1、封沉箱及回填 | m2 | 3.5 |  |  |  |
| 天棚部分 |
| 16 | 吊顶天棚 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、6mm硅酸钙板面层 | m2 | 29.6 |  |  |  |
| 17 | 吊顶天棚 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、天棚基层 石膏板 3、8mm硅酸钙板面层 | m2 | 9.8 |  |  |  |
| 18 | 型材屋面 | 1、招牌新做铁皮棚 | m2 | 29 |  |  |  |
| 19 | 木窗帘盒 | 1、9mm硅酸钙板窗帘盒 | m | 23.4 |  |  |  |
| 20 | 抹灰面油漆 | 1、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮1遍 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 | m2 | 139 |  |  |  |
| 门窗、玻璃部分 |
| 21 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、新做铝合金趟窗 | m2 | 7 |  |  |  |
| 22 | 玻璃隔断 | 1、二层走道位置窗口装10厘钢化玻璃固定 | m2 | 6 |  |  |  |
| 23 | 木质门带套 | 1、更换强化门木质门带套（900*2300） | 樘 | 33 |  |  |  |
| 24 | 金属(塑钢)门 | 1、大厅楼梯前加白色塑铝板暗门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 25 | 全玻自由门 | 1、12mm钢化玻璃门 2、含地弹簧、拉手、五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 其他部分 |
| 26 | 维修玻璃窗 | 1、更换轮子 | 个 | 236 |  |  |  |
| 27 | 维修玻璃窗 | 1、更换锁 | 把 | 96 |  |  |  |
| 28 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、更换玻璃 | m2 | 32.59 |  |  |  |
| 29 | 硅酸钙板封水管 | 1、硅酸钙板封水管 | m2 | 5.3 |  |  |  |
| 30 | 走廊原有木雕花位置拆除，用硅酸板修补窗口 | 1、拆除原有原有木雕花 2、封木龙骨双面硅酸钙板封窗口位置 | m2 | 11.25 |  |  |  |
| 31 | 广告箱补硅酸板修补 | 1、木龙骨双面硅酸钙板封窗口位置 | m2 | 20.16 |  |  |  |
| 32 | 首层到二层楼梯木扶手提高 | 1、原有木扶手提高，加铁架横条喷氟碳漆 | m | 35 |  |  |  |
| 33 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、夹层家长教室玻璃前加装304不锈钢栏杆扶手（高度1200mm) | m | 5.8 |  |  |  |
| 34 | 首层前台接待台木柜 | 1、首层前台接待台木柜制安 2、12厘夹板打底，免漆板 | m | 4 |  |  |  |
| 35 | 封塑铝板 | 1、面贴白色塑铝板 2、免漆板外围 | m2 | 5.8 |  |  |  |
| 36 | 中空大厅地面做斜波 | 1、水泥砂浆斜坡 | m | 7.2 |  |  |  |
| 37 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖 台阶 | m2 | 0.95 |  |  |  |
| 38 | 石材台阶面 | 1、台阶铺贴花岗岩水泥砂浆 石材厚度20 | m2 | 0.95 |  |  |  |
| 天花安装部分 |
| 39 | 补灯孔 | 1、天花补原有灯孔 含人工 | 套 | 296 |  |  |  |
| 40 | 打洞(孔) | 1、天花开600*600方形灯孔 含人工 | 个 | 77 |  |  |  |
| 41 | 打洞(孔) | 1、天花开300*600方形灯孔 含人工 | 个 | 42 |  |  |  |
| 42 | 打洞(孔) | 1、天花开筒灯孔 含人工 | 个 | 29 |  |  |  |
| 43 | 打洞(孔) | 1、天花开筒灯孔 含人工 | 个 | 2 |  |  |  |
| 墙面安装部分 |
| 44 | 塑料管 | 1、PVC排污管 DN100 含人工 | m | 5.3 |  |  |  |
| 45 | 风扇 | 1、排气扇开孔 含人工 | 台 | 36 |  |  |  |
| 招牌部分 |
| 46 | 塑料管 | 1、PVC塑料管 DN75 2、定位、开槽、修补 | m | 23 |  |  |  |
| 47 | 配线 | 1、招牌电线整理 | 位 | 9 |  |  |  |
| 二层水电部分 |
| 48 | 装饰灯 | 1、LED平板灯 300*600 含人工 | 套 | 60 |  |  |  |
| 49 | 凿(压)槽 | 1、墙面开槽 含人工 | m | 105 |  |  |  |
| 50 | 配管 | 1、新做线管 DN20 含人工 | m | 286 |  |  |  |
| 51 | 插座 | 1、新做开关插座底盒 含人工 | 个 | 320 |  |  |  |
| 52 | 配线 | 1、新增驳接电线 2.5㎡ 含人工 | m | 1580 |  |  |  |
| 53 | 线头封堵 | 1、原有不用插座壁灯等包线头封死 | 个 | 443 |  |  |  |
| 54 | 弱电箱 | 1、弱电箱移位 含人工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 55 | 控制开关 | 1、空气开关更换 含人工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 56 | 新做开关插座灯位 | 1、插座布线 2.5mm2单塑多芯铜线 2、照明布线 1.5mm2单塑多芯铜线 3、地线布线 1.5mm2单塑多芯铜线 4、PVC穿线管 DN20 DN25 5、定位、开槽、修补 | 位 | 62 |  |  |  |
| 57 | 双绞线缆 | 1、超五类网络线 含人工 | m | 580 |  |  |  |
| 58 | 配管 | 1、网络线PVC穿线管 DN20 含人工 | m | 580 |  |  |  |
| 二层 |
| 59 | 装饰灯 | 1、吊灯 含人工 | 套 | 1 |  |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价人根据企业自身能力报价（人民币）。（须精确到小数点后两位，格式：XX.XX）。实际结算价格=报价×实际数量。

3.报价须涵盖要求之一切费用。包含人工费(含高空作业）、材料费、安装费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

4.报价人在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为报价人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

5.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年    月   日