广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目

报价文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）

供应商名称：

供应商代表：

联系电话：

日期：       年      月

目录

| 序号 | 材料要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 第一部分 资格性文件 | 第( )页 |
| 1 | 报价申明 | 第( )页 |
| 2 | 廉洁承诺书 | 第( )页 |
| 3 | 法定代表人/负责人资格证明书 | 第( )页 |
| 4 | 法定代表人/负责人授权委托书 | 第( )页 |
| 5 | 营业执照等证件、项目服务能力证明复印件（加盖公章） | 第( )页 |
| 6 | 广东省政府采购智慧云平台装修工程定点供应商证明 | 第( )页 |
| 7 | 《中小企业声明函》等 | 第( )页 |
| 8 | 信用承诺函或相关信用证明 | 第( )页 |
| 9 | - 需要提供的其他证明资料 | 第( )页 |
|  | 第二部分 商务部分 | 第( )页 |
| 9 | 供应商综合概况 | 第( )页 |
| 10 | 同类项目业绩情况 | 第( )页 |
| 11 | ...... | 第( )页 |
|  | 第三部分 技术部分 | 第( )页 |
| 12 | 服务方案及承诺 | 第( )页 |
| 13 | 售后服务 | 第( )页 |
| 14 | 其他响应承诺 | 第( )页 |
|  | 第四部分 报价部分 | 第( )页 |
| 15 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 16 | ...... | 第( )页 |

一、资格性文件

1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方调研项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。

3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次调研中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。

供应商：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2 资格性文件（请按顺序提供）

- 廉洁承诺书

- 法定代表人/负责人资格证明书

- 法定代表人/负责人授权委托书

- 营业执照等证件、项目服务能力证明复印件（加盖公章）：具有建筑装修装饰工程专业承包资质；具有有效期内的安全生产许可证；

- 须为广东省政府采购智慧云平台装修工程定点供应商（平台界面截图，加盖公章）

- 中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 采购资格信用承诺函或相关网页证明。

供应商资格信用承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

我方参与（项目名称）的采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：          年      月     日

（6）其他认为有需要提供的证明资料

1.3服务承诺函

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。

本公司谨此承诺并声明：

1.	如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.	有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。

3.	我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.	我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

5.	我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.	我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。

7.	我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

8.	本公司（企业）不存在以下情况：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

9. 我方承诺如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、分包履行合同。

特此证明。

供应商名称：     （公章）

法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）

授权代表签字：

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

二、商务部分

如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.1 供应商综合概况

公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。

2.2 售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

- 技术部分

3.1需求响应表

| 序号 | 需求细则 | 偏离 (勾选) | 响应的具体内容 （如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制（如需要）等及国家相关规定执行（详细清单见附件）。 | £正 £无 £负 |  |
| 2 | 参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前1天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料和进度计划给采购人审定。 | £正 £无 £负 |  |
| 3 | 指派项目负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。未经采购人同意，供应商不得随意更换驻工地代表。 | £正 £无 £负 |  |
| 4 | 必须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 | £正 £无 £负 |  |
| 5 | 必须遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。 | £正 £无 £负 |  |
| 6 | 在施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 | £正 £无 £负 |  |
| 7 | 工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 | £正 £无 £负 |  |
| 8 | 工期约定后如因采购人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因供应商责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 | £正 £无 £负 |  |
| 9 | 本工程以平面图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。 | £正 £无 £负 |  |
| 10 | 双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，但工期也不予顺延。 | £正 £无 £负 |  |
| 11 | 工程竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。 | £正 £无 £负 |  |
| 12 | 自工程移交采购人管理日起计算，修缮工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,采购人应书面通知供应商并约定时间进行修理。 | £正 £无 £负 |  |

3.2服务方案及承诺

# 针对本项目实际情况提供以下内容，包括但不限于：

# 详细工程施工方案；

# 针对报价项目，列举重点关注部分；

# 拟派项目负责人及各专业人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据报价项目提供人员清单内容及驻场情况）；

# 应急方案；

# 响应时间；

# 售后服务；

# 增值服务。

3.3其他

- 价格部分

- 总体报价

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目报价 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 儿童中医4楼会议中心改造项目 |  |

（二）明细报价（本部分请另附电子版，放入U盘现场提交）

| 建设项目汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |
|  | 儿童中医4楼会议中心 |  |  |  |
| 一 | 儿童中医4楼会议中心 |  |  |  |
| 1 | 儿童中医4楼会议中心-安装部分 |  |  |  |
| 2 | 儿童中医4楼会议中心—装修部分 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

| 单位工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: | 儿童中医4楼会议中心改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 水电安装部分 |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 消纳费 |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 |  | 规费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 6 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程造价 |  |  |  |  |
| 8 |  | 其中：人工费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  |  | 水电安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1、配电箱：含4P63A漏电开关、4P63A断路开关，2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关，定制电箱暗埋墙内 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 030411004001 |  | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 BVV-10mm2 |  |  | m | 140.00 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 |  | 配管 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 2、塑料电线管 PC50 |  |  | m | 140.00 |  |  |  |
| 4 | 030413002001 |  | 凿(压)槽 | 1、主电源线配线 沟槽刨沟、修补 |  |  | m | 28.00 |  |  |  |
| 5 | 030412004001 |  | 装饰灯 | 1、平板LED灯 600*600 58W 含吊杆安装 |  |  | 套 | 30 |  |  |  |
| 6 | 030404033001 |  | 风扇 | 1、12寸天花排气扇 |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 7 | 030411004002 |  | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 BVV-3*2.5mm2 |  |  | m | 400.00 |  |  |  |
| 8 | 030411001002 |  | 配管 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、塑料电线管 PC20 |  |  | m | 400.00 |  |  |  |
| 9 | 030404035001 |  | 插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、普通二三插座 250V 10A |  |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 10 | 030411004003 |  | 配线 | 1、硬绝缘导线管内穿线 BVV-4mm2 |  |  | m | 420.00 |  |  |  |
| 11 | 030411001003 |  | 配管 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、塑料电线管 PC25 |  |  | m | 140.00 |  |  |  |
| 12 | 030413002002 |  | 凿(压)槽 | 1、电源插座配线 沟槽刨沟、修补 |  |  | m | 46.67 |  |  |  |
| 13 | 030404017002 |  | 380V空调电源 | 1、380V空调电源：含电箱，独立5*4平方电线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，到主机电源 |  |  | 组 | 4 |  |  |  |
| 14 | 030502005001 |  | 网络线 | 1、网络线：含底合面板，超六类线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房，水晶头调试 |  |  | 条 | 4 |  |  |  |
| 15 | 030502005002 |  | 电话线 | 1、电话线：含底合面板、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房水晶头调试 |  |  | 条 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、三联单控开关 250V 10A（含底盒） |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关 250V 10A（含底盒） |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、单联单控开关 250V 10A（含底盒） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1、Φ110排水管安装：40*40镀锌角铁制作外墙安装、配件 |  |  | m | 14.00 |  |  |  |
| 20 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1、Φ75排水管安装：40*40镀锌角铁制作外墙安装、配件 |  |  | m | 14.00 |  |  |  |
| 21 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1、Φ50排水管：安装刨坑、泥水修复 |  |  | m | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 031001006004 |  | 塑料管 | 1、Φ25PP-R水管：试压、清洗安装，含刨坑、泥水修复 |  |  | m | 33.00 |  |  |  |
| 23 | 031003001001 |  | 螺纹阀门 | 1、Φ25PP-R闸阀 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1、柱式洗手盘、去水器、去水管 |  |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 25 | 031003001002 |  | 螺纹阀门 | 1、角阀、软管 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 26 | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 | 1、洗手盘龙头 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 27 | 031004006001 |  | 大便器 | 1、蹲式大便器安装（含冲水箱） |  |  | 组 | 3 |  |  |  |
| 28 | 031004014002 |  | 给、排水附(配)件 | 1、不锈钢地漏 DN75 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 29 | 030702001001 |  | 迁移排风机与排风 | 1、迁移排风机与排风 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 赶工措施费 |  |  | (1-GGXS)*(QRG+QJX) |  |  |  |
| 2.2 | 夜间施工增加费 |  |  | 夜间施工人工费 |  |  |  |
| 2.3 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 文明工地增加费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ZHJSJ |  | 综合脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1.3 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1.4 | SGBD001 |  | 施工便道 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1.5 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1.6 | YBYL001 |  | 样板引路 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 031302003001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 031302007001 |  | 高层建筑增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 031301018001 |  | 其他措施 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算 |  |
| 8 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算； |  |
| 9 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。 |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目-安装部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 厂家、规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 不含税编制价(元) |
| 1 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  |  |
| 2 | 03071061-0001 |  | 洗手盘龙头 |  | 个 |  |  |
| 3 | 03072021-0001 |  | 不锈钢地漏 | DN75 | 个 |  |  |
| 4 | 03073011 |  | 瓷制大便器用存水弯 |  | 个 |  |  |
| 5 | 03076181 |  | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 |  |  |
| 6 | 03078001 |  | 瓷蹲式大便器水箱配件 |  | 套 |  |  |
| 7 | 17190005 |  | 金属软管 DN15 |  | 条 |  |  |
| 8 | 17250050-0002 |  | PP-R水管 | Φ25 | m |  |  |
| 9 | 17250370-0001 |  | PVC排水管 | DN100 | m |  |  |
| 10 | 17250370-0002 |  | PVC排水管 | DN75 | m |  |  |
| 11 | 17250370-0003 |  | PVC排水管 | DN50 | m |  |  |
| 12 | 18030529 |  | 螺纹管件 DN15 |  | 个 |  |  |
| 13 | 19000001-0001 |  | PP-R闸阀 | Φ25 | 个 |  |  |
| 14 | 21090001 |  | 洗脸盆 |  | 套 |  |  |
| 15 | 21090005 |  | 洗脸盆排水附件 |  | 套 |  |  |
| 16 | 21150001 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 |  |  |
| 17 | 21150130 |  | 冲洗器 DN32 |  | 个 |  |  |
| 18 | 25000001-0002 |  | 平板LED灯 | 600*600 58W | 套 |  |  |
| 19 | 26050001-0001 |  | 三联单控开关 | 250V 10A | 个 |  |  |
| 20 | 26050001-0002 |  | 双联单控开关 | 250V 10A | 个 |  |  |
| 21 | 26050001-0003 |  | 单联单控开关 | 250V 10A | 个 |  |  |
| 22 | 26410060-0001 |  | 普通二三插座 | 250V 10A | 个 |  |  |
| 23 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | BVV-10mm2 | m |  |  |
| 24 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 | BVV-3*2.5mm2 | m |  |  |
| 25 | 28030170-0005 |  | 绝缘电线 | BVV-4mm2 | m |  |  |
| 26 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | PC50 | m |  |  |
| 27 | 29060140-0003 |  | 塑料电线管 | PC20 | m |  |  |
| 28 | 29060140-0004 |  | 塑料电线管 | PC25 | m |  |  |
| 29 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个 |  |  |
| 30 | 50350010-0001 |  | 12寸天花排气扇 |  | 台 |  |  |
| 31 | 55090080-0001 |  | 成套配电箱 | 4P63A漏电开关、4P63A断路开关，2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关 | 台 |  |  |

| 单位工程项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: | 儿童中医4楼会议中心改造项目—装修部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 2 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |
| 3 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 消纳费 |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 |  | 规费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 6 |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程造价 |  |  |  |  |
| 8 |  | 其中：人工费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目—装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011207001002 |  | 墙面装饰板 | 1、饰面板 彩钢夹芯墙面板(含8*8方管、10分槽钢) |  |  | m2 | 176.00 |  |  |  |
| 2 | 穗010609001001 |  | 钢屋面板 | 1、屋面板 彩钢夹芯板(含8*8方管、10分槽钢) |  |  | m2 | 361.00 |  |  |  |
| 3 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1、块料地面 2、瓷砖胶粘贴地面砖，规格为800*800mm 3、20mm水泥砂浆结合层 |  |  | m2 | 337.00 |  |  |  |
| 4 | 011210006001 |  | 其他隔断 | 1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面，石膏板厚度为8mm 2、隔音墙加装吸音棉 |  |  | m2 | 441.00 |  |  |  |
| 5 | 011207001001 |  | 墙面装饰板 | 1、护墙板 2、9mm难燃胶合板基层 3、面层为护墙板 |  |  | m2 | 504.00 |  |  |  |
| 6 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、方型铝扣板面层 600×600 |  |  | m2 | 337.00 |  |  |  |
| 7 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、铝合金窗的制作、安装 2、玻璃规格：钢化玻璃6mm |  |  | m2 | 19.20 |  |  |  |
| 8 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1、1300*2200子母门（含门套）(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆） |  |  | 樘 | 4.000 |  |  |  |
| 9 | 010802001002 |  | 金属(塑钢)门 | 1、900*2200门（含门套）(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆） |  |  | 樘 | 2.000 |  |  |  |
| 10 | 010401003001 |  | 实心砖墙 | 1、砌筑砖墙 2、厚度为120mm，砂浆等级为M5.0 |  |  | m3 | 6.96 |  |  |  |
| 11 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 | 1、墙面一般抹灰 2、M15水泥砂浆底层抹灰，厚度为20mm |  |  | m2 | 116.00 |  |  |  |
| 12 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1、块料墙面 2、M15水泥砂浆镶贴墙面砖，规格为600*300mm |  |  | m2 | 58.00 |  |  |  |
| 13 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 1、洗手间块料地面 2、20mm厚M15水泥砂浆结合层 3、规格为300*600mm |  |  | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 14 | 010401012001 |  | 架空沉箱 | 1、架空沉箱 |  |  | m2 | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜防水 | 1、聚氨酯涂膜防水 |  |  | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 16 | 011302001002 |  | 吊顶天棚（卫生间） | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2、方型铝扣板面层 300×300 |  |  | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 17 | 011210005001 |  | 成品隔断 | 1、洗手间千丝抗倍特板间隔(含锁、门铰、玻璃胶） |  |  | m2 | 17.00 |  |  |  |
| 18 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 | 1、保护性拆除墙体 |  |  | m3 | 1.32 |  |  |  |
| 19 | 011606003001 |  | 拆除原有项目 | 1、拆除原有屋架、地面装饰、墙面装饰等 2、拆除废料外运，运距综合考虑 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 011605001001 |  | 清洁地面 | 1、地面清洁 |  |  | m2 | 361.00 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目—装修部分 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目—装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 620.00 |  |  |  |
| 1.1.2 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架 | 1、天棚活动脚手架 |  | m2 | 361.00 |  |  |  |
| 2 | QTCSF |  | 其他措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CZYS |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 011707004002 |  | 二次搬运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目—装修部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算 |  |
| 8 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算； |  |
| 9 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。 |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目—装修部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料设备价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 儿童中医4楼会议中心改造项目—装修部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 厂家、规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 不含税编制价(元) |
| 1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 |  |  |
| 2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 |  |  |
| 3 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t |  |  |
| 4 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg |  |  |
| 5 | 01290435 |  | 彩钢板 δ0.5 |  | m2 |  |  |
| 6 | 01490001 |  | 角铝 25.4×1 |  | m |  |  |
| 7 | 01490070 |  | 槽铝 75 |  | m |  |  |
| 8 | 01490080 |  | 槽铝 100 |  | m |  |  |
| 9 | 01490090 |  | 工字铝 综合 |  | m |  |  |
| 10 | 01490143 |  | 地槽铝 宽：75 |  | m |  |  |
| 11 | 02030120 |  | 橡皮密封条 20×4 |  | m |  |  |
| 12 | 03010040 |  | 铝拉铆钉 综合 |  | 十个 |  |  |
| 13 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 |  |  |
| 14 | 03139141 |  | 合金刚钻头 φ6～13 |  | 个 |  |  |
| 15 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t |  |  |
| 16 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t |  |  |
| 17 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 |  |  |
| 18 | 04050025 |  | 碎石 10 |  | m3 |  |  |
| 19 | 04090015 |  | 生石灰 |  | t |  |  |
| 20 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 |  |  |
| 21 | 05050080-0001 |  | 难燃胶合板 2440×1220×9 |  | m2 |  |  |
| 22 | 06010001-0001 |  | 铝合金窗 |  | m2 |  |  |
| 23 | 07010025-0001 |  | 墙面砖 | 300*600 | m2 |  |  |
| 24 | 07050020-0001 |  | 块料地面 | 300*600 | m2 |  |  |
| 25 | 07050040 |  | 瓷质抛光砖 800×800 |  | m2 |  |  |
| 26 | 09250015 |  | 彩钢夹芯板 75 |  | m2 |  |  |
| 27 | 09250030 |  | 彩钢夹芯板 100 |  | m2 |  |  |
| 28 | 13350030 |  | 防水密封胶 |  | kg |  |  |
| 29 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L |  |  |
| 30 | 34110010 |  | 水 |  | m3 |  |  |
| 31 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 |  |  |
| 32 | 80010630-0001 |  | 地面砂浆M15 |  | m3 |  |  |
| 33 | 80010670 |  | 预拌水泥砂浆 M5.0 |  | m3 |  |  |
| 34 | 80030290 |  | 炉(矿)渣 综合 |  | m3 |  |  |
| 35 | 80050490 |  | 砌筑砂浆 M5.0 |  | m3 |  |  |
| 36 | 80050530-0001 |  | 抹灰砂浆M15 |  | m3 |  |  |
| 37 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg |  |  |
| 38 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg |  |  |
| 39 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价为人民币含税全包价，包含人工费(含高空作业）、材料费、安装费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。

4.此表及第二部分明细报价是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________

供应商名称（加盖公章）：______________

日期：   年   月   日