## 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称: | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 水电部分
1.2 |  | 新风部分
1.3 |  | 正负压部分
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [7 empty] | 第1页, 共5页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[9 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水电部分
1 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 总配电箱(含计量互感器、各路分开关) |  |  | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 配电箱(含2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关，定制电箱暗埋墙内) |  |  | 台 | 8
3 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1、电力电缆：YJV-4*25+1*16mm2 |  |  | m | 22.00
4 | 030411004001 |  | 配线 | 1、各分配电箱：穿线 BVR-5*6mm2 |  |  | m | 30.00
5 | 030411001001 |  | 配管 | 1、各分配电箱：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  | m | 30.00
6 | 030411004002 |  | 配线 | 1、各分配电箱：穿线 BVR-3*6mm2 |  |  | m | 60.00
7 | 030411001002 |  | 配管 | 1、各分配电箱：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  | m | 60.00
8 | 030404035001 |  | 插座 | 1、电源二三插 250V 10A |  |  | 个 | 100
9 | 030411004003 |  | 配线 | 1、电源二三插：穿线 BVR-3*4mm2 |  |  | m | 400.00
10 | 030411001003 |  | 配管 | 1、电源二三插：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  | m | 400.00
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [7 empty] | 第2页, 共5页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[9 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030502005001 |  | 双绞线缆 | 1、网络线：含底合面板，超六类线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房，水晶头调试 |  |  | 条 | 10
12 | 030502005002 |  | 双绞线缆 | 1、电话线：含底合面板、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房水晶头调试 |  |  | 条 | 5
13 | 030412004001 |  | 装饰灯 | 1、LED筒灯安装 |  |  | 套 | 8
14 | 030412004002 |  | 装饰灯 | 1、平板LED灯安装 600*600mm 58W |  |  | 套 | 10
15 | 030412004003 |  | 装饰灯 | 1、平板LED净化灯安装 300*600mm 48W |  |  | 套 | 30
16 | 030404033001 |  | 风扇 | 1、12寸排气扇安装 |  |  | 台 | 10
17 | 030412006001 |  | 医疗专用灯 | 1、医用灭菌紫外线灯安装 含不锈钢弯管支架 |  |  | 套 | 12
18 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1、紫外线灯时控开关安装 |  |  | 个 | 10
19 | 030411004004 |  | 配线 | 1、灯位：穿线 BVR-3*2.5mm2 |  |  | m | 273.00
20 | 030411001004 |  | 配管 | 1、灯位：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  | m | 273.00
21 | 030404035002 |  | 插座 | 1、220V空调电源：250V 10A |  |  | 个 | 1
22 | 030411004005 |  | 配线 | 1、220V空调电源：穿线 BVR-3*4mm2 |  |  | m | 80.00
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [7 empty] | 第3页, 共5页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[9 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030411001005 |  | 配管 | 1、220V空调电源：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  | m | 80.00
24 | 030411004006 |  | 配线 | 1、380V空调电源：穿线 BVR-5*4mm2 |  |  | m | 50.00
25 | 030411001006 |  | 配管 | 1、380V空调电源：PC25配管沟槽、刨沟、修补刨坑、修复 |  |  | m | 50.00
26 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1、3位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装 |  |  | 个 | 5
27 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1、2位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装 |  |  | 个 | 15
28 | 031004006001 |  | 大便器 | 1、蹲便厕所安装 含冲水箱 |  |  | 组 | 3
29 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1、柱式洗手盘安装 |  |  | 组 | 2
30 | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 | 1、普通单冷洗手盘龙头安装 |  |  | 个 | 4
31 | 031004014002 |  | 给、排水附(配)件 | 1、不锈钢地漏安装 |  |  | 个 | 5
32 | 031004014003 |  | 给、排水附(配)件 | 1、角阀、软管 |  |  | 套 | 8
33 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1、室内塑料排水管(粘接) De110 2、含40*40镀锌角铁制作650*130吊码安装、配件，验试 |  |  | m | 50.00
34 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1、室内塑料排水管(粘接) De75 2、含40*40镀锌角铁制作650*100吊码安装、配件，验试 |  |  | m | 10.00
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [7 empty] | 第4页, 共5页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[9 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1、室内塑料排水管(粘接) De50 2、含安装刨坑、泥水修复 |  |  | m | 30.00
36 | 031001006004 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) PPR冷水管φ25 2、含试压、清洗安装，刨坑、泥水修复 |  |  | m | 50.00
37 | 031001006005 |  | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) PPR冷水管φ20 2、含试压、清洗安装，刨坑、泥水修复 |  |  | m | 20.00
38 | 031003001001 |  | 螺纹阀门 | 1、Φ25PP-闸阀：试压、清洗安装，含刨坑、泥水修复 |  |  | 个 | 2
|  |  | 小计 |  |  |  | 元
新风部分
39 | 031001006006 |  | 塑料管 | 1、8寸PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  | m | 40.00
40 | 031001006007 |  | 塑料管 | 1、6寸PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  | m | 30.00
41 | 031001006008 |  | 塑料管 | 1、4寸PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  | m | 30.00
42 | 030108003001 |  | 轴流通风机 | 1、新风净化机 |  |  | 台 | 1
43 | 030108003002 |  | 轴流通风机 | 1、排风机 |  |  | 台 | 1
44 | 030703007001 |  | 风口 | 1、圆型排气、进风口 |  |  | 个 | 12
45 | 030703001001 |  | 碳钢阀门 | 1、风力调节阀 |  |  | 个 | 12
本页小计
分部分项工程清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [7 empty] | 第5页, 共5页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 生产厂家、品牌 | 规格、型号 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[9 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030413003001 |  | 打洞(孔) | 1、钻孔、开孔补洞 |  |  | 个 | 4
47 | 030408001002 |  | 380V风机电源 | 1、380V风机电源 |  |  | 组 | 2
|  |  | 小计 |  |  |  | 元
正负压部分
48 | 031001006011 |  | 塑料管 | 1、250PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  | m | 30.00
49 | 031001006010 |  | 塑料管 | 1、200PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  | m | 40.00
50 | 031001006009 |  | 塑料管 | 1、160PVC管40*40角铁制作吊码 |  |  | m | 20.00
51 | 030108003003 |  | 轴流通风机 | 1、正压净化机 |  |  | 台 | 1
52 | 030108003004 |  | 轴流通风机 | 1、负压风机 |  |  | 台 | 1
53 | 030108003005 |  | 轴流通风机 | 1、风力加速机 |  |  | 台 | 8
54 | 030601002001 |  | 压力仪表 | 1、洁净空气压力表 |  |  | 台 | 6
55 | 030703007002 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、集成铝合金进排风口 |  |  | 个 | 8
56 | 030413003002 |  | 打洞(孔) | 1、钻孔、开孔补洞 |  |  | 个 | 4
57 | 030408001003 |  | 380V风机电源 | 1、380V风机电源 |  |  | 组 | 2
58 | 030408001004 |  | 380V风机电源 | 1、380V风机电源 |  |  | 组 | 8
|  |  | 小计 |  |  |  | 元
本页小计
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [5 empty] | 第1页, 共2页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | JSJ |  | 综合脚手架
|  |  | 小计 |  | 元
1.1.2 | MMSAQW |  | 密目式安全网
|  |  | 小计 |  | 元
1.1.3 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.00
1.1.4 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.00
1.1.5 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
1.1.6 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.1.7 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.1.8 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.1.9 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.00
1.1.10 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.1.11 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.00
1.1.12 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.00
本页小计
单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [5 empty] | 第2页, 共2页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
1.1.13 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
|  |  | 小计 |  | 元
|  |  | 小计 |  | 元
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
|  |  | 小计 |  | 元
2.2 | CZYS |  | 垂直运输
|  |  | 小计 |  | 元
2.3 | SGPSJS |  | 施工排水、降水
|  |  | 小计 |  | 元
2.4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
2.5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
2.6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
2.7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
2.8 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
2.9 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
|  |  | 小计 |  | 元
本页小计
合 计

## 单价措施项目清单与计价表(显示定额)
单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [5 empty] | 第1页, 共2页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | JSJ |  | 综合脚手架
|  |  | 小计 |  | 元
1.1.2 | MMSAQW |  | 密目式安全网
|  |  | 小计 |  | 元
1.1.3 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.00
1.1.4 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.00
1.1.5 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
1.1.6 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.1.7 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.1.8 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1
1.1.9 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.00
1.1.10 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
1.1.11 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.00
1.1.12 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.00
1.1.13 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
|  |  | 小计 |  | 元
|  |  | 小计 |  | 元
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
|  |  | 小计 |  | 元
本页小计
单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 | [5 empty] | 第2页, 共2页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
2.2 | CZYS |  | 垂直运输
|  |  | 小计 |  | 元
2.3 | SGPSJS |  | 施工排水、降水
|  |  | 小计 |  | 元
2.4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1
2.5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1
2.6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1
2.7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1
2.8 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1
2.9 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1
|  |  | 小计 |  | 元
本页小计
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | 暂估价材料 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  | 计日工
4 | 总承包服务费 |  | 总承包服务费
5 | 索赔费用 |  | 索赔费用
6 | 现场签证费用 |  | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00%
8 | 工程优质费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 | [5 empty] | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价
合 计

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 厂家、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 1.818
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 28231.931
3 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  | kg | 4.880
4 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 3.600
5 | 01290043 |  | 钢板 8～15 |  | kg | 0.220
6 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.635
7 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 574.200
8 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 0.001
9 | 04030001 |  | 砂子 |  | kg | 0.027
10 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 3.180
11 | 04050035 |  | 碎石 20 |  | m3 | 1.104
12 | 04130070 |  | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.048
13 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 5.300
14 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 7.296
15 | 17250050-0001 |  | 塑料给水管 | φ25 | m | 50.800
16 | 17250050-0002 |  | 塑料给水管 | φ20 | m | 20.320
17 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 1.350
18 | 17250370-0001 |  | 塑料排水管 | De110 | m | 47.500
19 | 17250370-0002 |  | 塑料排水管 | De75 | m | 9.800
20 | 17250370-0003 |  | 塑料排水管 | De50 | m | 29.790
21 | 17250370-0004 |  | PVC管 | 8寸 | m | 38.000
22 | 17250370-0005 |  | PVC管 | 6寸 | m | 28.500
23 | 17250370-0006 |  | PVC管 | 4寸 | m | 28.500
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 厂家、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元)
24 | 17250370-0007 |  | PVC管 | DE250 | m | 30.150
25 | 17250370-0008 |  | PVC管 | DE200 | m | 38.000
26 | 17250370-0009 |  | PVC管 | DE160 | m | 19.000
27 | 17270175 |  | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.042
28 | 19000001-0001 |  | PP-闸阀 | Φ25 | 个 | 2.020
29 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 0.028
30 | 21090001-0001 |  | 柱式洗手盘 |  | 套 | 2.020
31 | 21150001 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 3.030
32 | 21150140 |  | 大便器排水接头 |  | 个 | 3.030
33 | 22410013-0001 |  | 集成铝合金进排风口 |  | 个 | 8.000
34 | 24110140 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.014
35 | 24110180-0001 |  | 洁净空气压力表 |  | 台 | 6.000
36 | 24590010 |  | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.014
37 | 24590020 |  | 仪表接头 |  | 套 | 6.000
38 | 25000001-0001 |  | LED筒灯 |  | 套 | 8.080
39 | 25000001-0002 |  | 平板LED灯 | 600*600mm 58W | 套 | 10.100
40 | 25000001-0003 |  | 平板LED净化灯 | 300*600mm 48W | 套 | 30.300
41 | 25000001-0004 |  | 医用灭菌紫外线灯 | 含不锈钢弯管支架 | 套 | 12.120
42 | 26050001-0001 |  | 3位开关 | 含底合面板刨坑、泥水修复 | 个 | 5.100
43 | 26050001-0002 |  | 2位开关 | 含底合面板刨坑、泥水修复 | 个 | 15.300
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 厂家、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元)
44 | 26090001-0001 |  | 紫外线灯时控开关 |  | 个 | 10.200
45 | 26410060-0001 |  | 电源二三插 | 250V 10A | 个 | 103.020
46 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.535
47 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 1.800
48 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | BVR-5*6mm2 | m | 32.400
49 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | BVR-3*6mm2 | m | 64.800
50 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 | BVR-3*4mm2 | m | 518.400
51 | 28030170-0004 |  | 绝缘电线 | BVR-3*2.5mm2 | m | 300.300
52 | 28030170-0005 |  | 绝缘电线 | BVR-5*4mm2 | m | 54.000
53 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 7.635
54 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 60.707
55 | 28110210-0001 |  | 电力电缆 | YJV-4*25+1*16mm2 | m | 22.220
56 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC25 | m | 982.300
57 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 229.948
58 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 60.900
59 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 18.270
60 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 10.753
61 | 34130090 |  | 位号牌 |  | 个 | 6.000
62 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 1.350
63 | 50290020-0001 |  | 新风净化机 |  | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 粪菌移植实验室建设项目-安装部分 |  |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 厂家、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元)
64 | 50290020-0002 |  | 排风机 |  | 台 | 1.000
65 | 50290020-0003 |  | 正压净化机 |  | 台 | 1.000
66 | 50290020-0004 |  | 负压风机 |  | 台 | 1.000
67 | 50290020-0005 |  | 风力加速机 |  | 台 | 8.000
68 | 50350010-0001 |  | 12寸排气扇 |  | 台 | 10.000
69 | 55090080-0001 |  | 成套配电箱 | 含计量互感器、各路分开关 | 台 | 1.000
70 | 55090080-0002 |  | 成套配电箱 | 含2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关，定制电箱暗埋墙内 | 台 | 8.000
71 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 38.904
72 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 162.971
73 | ZC-0001 |  | 冲水箱 |  | 套 | 3.000