**零配件市场价格调查表**

**（以下报价不纳入本项目中，只作为院方市场调查价格摸底，请有意向的公司将以下报价填写并将纸质报价（加盖公章）于采购会议当天带至会议现场。）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央空调主机、冷却塔常用配件收费附表（1）** | | | | | | |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌产地 | 计价单位 | 单价/元 | 备注 |
| （含税） |
| 1 | 油位压差开关 |  | 江森 | 个 |  | 换油位压差开关 |
| 2 | 接触器 | 压缩机 | 施耐德 | 个 |  | 压缩机 |
| 3 | 中间继电器 |  |  | 个 |  |  |
| 4 | 三相电源保护器 |  | ABB | 套 |  |  |
| 5 | 皮带 | SP2150 | 合资 | 条 |  | 冷却塔 |
| 6 | 冷却塔皮带轮 |  |  | 套 |  |  |
| 7 | 电机轴承 |  |  | 个 |  | 风机 |
| 8 | 泵头轴承 |  |  | 个 |  |  |
| 9 | 机械水封 |  |  | 个 |  |  |
| 10 | 油封 |  |  | 个 |  |  |
| 11 | 润滑油加热器 |  |  | 个 |  |  |
| 12 | 离心泵 |  | 广一/凌霄/源立 | 个 |  |  |
| 13 | 立式管道泵 | 750W | 广一/凌霄/源立 | 个 |  |  |
| 14 | 冷冻水管保温 | 13MM | 世霸龙 | 米 |  |  |
| 15 | 进出水水温传感器 |  | 大金 | 个 |  |  |
| 16 | 冷冻水膨胀水箱 | 2吨 |  | 个 |  |  |
| 17 | 冷冻水泵散热风叶 |  |  | 个 |  |  |
| 18 | 水塔散热片 | 填料 |  | 个 |  | 以需更换时实际报价为准 |
| 19 | 油过滤器 |  | 汉钟 | 个 |  |  |
| 20 | 干燥过滤芯 |  | 爱默生 | 个 |  |  |
| 21 | 密封圈 |  | 大金 | 个 |  |  |
| 22 | 冷冻机油 | SUNISO 4GSD | 大金专用 | 升 |  |  |
| 23 | 热力膨胀阀 |  | ALCO | 套 |  |  |
| 24 | 传感器 | 适配 | 国产适配 | 件 |  |  |
| 25 | 不锈钢浮球 | DN20 | 中山今科 | 件 |  |  |
| 26 | 不锈钢浮球 | DN25 | 中山今科 | 件 |  |  |
| 27 | 水流开关 | 通配 | 中山覃工 | 件 |  |  |
| 28 | 25A交流接触器 | 25A | 浙江正泰 | 件 |  |  |
| 29 | 压力表 | 20KG | 上海冠亚 | 件 |  |  |
| 30 | 25A交流热保护 | 25A | 浙江正泰 | 个 |  | 原厂品质 |
| 31 | 32A交流接触器 | 32A | 浙江正泰 | 个 |  | 原厂品质 |
| 32 | 40A交流热保护 | 40A | 浙江正泰 | 个 |  | 原厂品质 |
| 33 | 125A交流接触器 | 125A | 浙江正泰 | 个 |  | 原厂品质 |
| 34 | 150A交流接触器 | 150A | 浙江正泰 | 个 |  | 原厂品质 |
| 35 | 压力开关阀 | 20KG | 上海冠亚 | 个 |  |  |
| 36 | 单向阀 | DN75 | 恒兴 | 件 |  |  |
| 37 | 涡轮碟阀 | DN80 | 天津塘古 | 件 |  |  |
| 38 | 涡轮碟阀 | DN150 | 天津塘古 | 件 |  |  |
| 39 | 水塔冷凝电机 | 2.2KW | 广州广一 | 件 |  |  |
| 40 | 水塔冷凝电机 | 3.5KW | 广州广一 | 件 |  |  |
| 41 | 水塔冷凝电机 | 5.5KW | 广州广一 | 件 |  |  |
| 42 | 水泵 | 2.2KW | 广州广一 | 台 |  |  |
| 43 | 水泵 | 3.5KW | 广州广一 | 台 |  |  |
| 44 | 冷却水泵更换止回阀 |  |  | 个 |  |  |
| 45 | 排水管（含保温管） | φ3.2线管;φ5保温管 | 联塑（龙江） | 米 |  |  |
| 备注：因配件繁多报价清单未能尽录，其他配件以当次报价为准，以上报价均含税。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风管机、多联机、盘管风机常用配件收费附表（2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 类别 | 机型 | 一拖一风管机 | | | 一拖多变频多联机 | | | 盘管风机 | | | 不带集控 | 带弱电集控 | 备注 |
| 项目名称 | 1-1.5匹 | 2匹-3匹 | 5匹 | 1-1.5匹 | 2匹-3匹 | 5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 |  |  |
| 安装 | 安装内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆机 | 拆内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆整机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊杆 | 室内机吊杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜管 | 铜管（含内外机连接线路、扎带、加厚保温材料布管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加厚保温 |
| 支架 | 不锈钢支架（加厚豪华型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不锈钢九比支架（加厚简易型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不锈钢地架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管 | PVC排水管（φ20-φ32） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC保温排水管（φ20-φ32） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开玻璃孔 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水钻开孔（砖孔30cm内） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 樑钻开孔（30cm内） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 樑钻开孔（150-300cm） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜管管槽（米） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水补漏(个） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 感温包 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原厂遥控器 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机 | |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |
| 空调连接铜管重新加保温棉(米) | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
| 出风百叶（米） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回风百叶（米） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检修口（35\*35） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央空调触控面板 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：因配件繁多报价清单未能尽录，其他配件以当次报价为准，以上报价均含税。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央热水机组常用配件明细表（3)** | | | | | | |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **品牌** | **单位** | **单价/元** | **备注** |
| **（含税）** |
| 1 | 定时器 |  | 正泰、德力西 | 个 |  |  |
| 2 | 增压管道泵 |  | 凌霄、广一、源立 | 台 |  | 12KW |
| 3 | 循环水泵 |  | 凌霄、广一、源立 | 台 |  | 12KW |
| 4 | 加压水泵 |  | 凌霄、广一、源立 | 台 |  | 12KW |
| 5 | 热水供应水泵 |  | 凌霄、广一、源立 | 台 |  | 750W |
| 6 | 热水供应水泵 |  | 凌霄、广一、源立 | 台 |  | 12KW |
| 7 | 显示屏、操控器 |  | 格力/美的 | 块 |  | 原厂配件 |
| 8 | 水箱水温传感器 |  | 格力/美的 | 个 |  | 原厂配件 |
| 9 | 中间继电器 |  | 施耐德、欧姆龙、ABB | 个 |  |  |
| 10 | 外置管道加热器 | 380V/12kw | 凌霄、广一 | 台 |  |  |
| 11 | 更换主控电路板 |  | 格力/美的 | 块 |  | 原厂配件 |
| 12 | 止回阀 |  | 格力/美的 | 个 |  | 原厂配件 |
| 13 | 水流开关 |  | 中山覃工 | 个 |  |  |
| 14 | 电热加管 |  | 格力/美的 | 件 |  | 12KW380V（管道式） |
| 15 | 热继保护器 |  | 格力/美的 | 个 |  |  |
| 16 | 供水电磁阀 |  | 格力/美的 | 件 |  |  |
| 17 | 回水泵电磁阀 |  | 格力/美的 | 件 |  |  |
| 18 | 交流接触器 |  | 格力/美的 | 件 |  | 40A |
| 19 | 铜过滤器 |  | 格力/美的 | 件 |  | DN40 |
| 20 | 水位传感器 |  | 格力/美的 | 个 |  |  |
| 21 | 加热容器 |  | 格力/美的 | 个 |  | 5KW |
| 22 | 加热容器 |  | 格力/美的 | 个 |  | 10KW |
| 23 | 压缩机 |  | 格力/美的 | 个 |  | 3匹（原厂配件） |
| 24 | 压缩机 |  | 格力/美的 | 个 |  | 5匹（原厂配件） |
| 25 | 热交换器 |  | 格力/美的 | 个 |  | 3匹（原厂配件） |
| 26 | 热交换器 |  | 格力/美的 | 个 |  | 5匹（原厂配件） |
| 27 | 轴流风机 |  | 格力/美的 | 个 |  |  |
| 28 | 套管热交换器传感器 |  | 格力/美的 | 个 |  |  |
| 29 | 压缩机排气传感器 |  | 格力/美的 | 个 |  |  |
| 30 | 压缩机吸气传感器 |  | 格力/美的 | 个 |  |  |
| 31 | 蒸发器管温传感器 |  | 格力/美的 | 个 |  |  |
| 32 | 套管热交换器 |  | 格力/美的 | 个 |  | 2P/3P/5P/8P/10P |
| 33 | 蒸发器 |  | 格力/美的 | 个 |  | 2P/3P/5P/8P/10P |
| 34 | 风机电容 |  | 格力/美的 | 个 |  | 2P/3P/5P/8P/10P |
| 35 | 压机电容 |  | 格力/美的 | 个 |  | 2P/3P |
| 36 | 四通阀 |  | 格力/美的 | 个 |  | 2P/3P/5P/8P/10P |
| 37 | 电子膨胀阀 |  | 格力/美的 | 个 |  | 2P/3P/5P/8P/10P |
| 38 | 直热温水阀 |  | 格力/美的 | 个 |  | 8P/10P |
| 39 | 补水电磁阀 |  | 格力/美的 | 个 |  | 5P/8P/10P |
| 备注：因配件繁多报价清单未能尽录，其他配件以当次报价为准，以上报价均含税。 | | | | | | |