
广东医科大学顺德妇女儿童医院
（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目
调研文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）
供应商名称：                   

供应商代表：                   

联系电话：                     

  日期：       年      月
目录

	序号
	材料要求
	证明资料

	第一部分 资格性文件

	1
	报价申明
	第(  )页

	2
	廉洁承诺书
	第(  )页

	3
	法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书以及个人社保证明
	第(  )页

	4
	供应商资格信用及服务承诺函
	第(  )页

	5
	营业执照
	第(  )页

	6
	相关资质证书
	第(  )页

	7
	中小企业声明函
	第(  )页

	8
	需要提供的其他证明资料
	第(  )页

	第二部分 商务部分

	9
	供应商综合概况
	第(  )页

	10
	售后服务机构情况
	第(  )页

	11
	其它重要事项说明及承诺
	第(  )页

	12
	同类项目业绩情况
	第(  )页

	13
	用户合同关键页或发票复印件
	第(  )页

	第三部分 技术部分

	14
	需求响应表
	第(  )页

	15
	服务方案及承诺
	第(  )页

	16
	其他响应承诺
	第(  )页

	第四部分 报价部分

	17
	总体报价、明细报价
	第(  )页


一、资格性文件
1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方采购项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。
3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。
供应商：                              

地址：                                   

电话：                                
电子邮件：                           
供应商（法定代表人授权代表）代表签字：             

供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.资格性文件

2.1 廉洁承诺书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

为保证项目的廉洁性，防止发生各种违法、违纪案件和不良行为，我公司郑重承诺如下：

遵守国家的法律法规，依法办理项目业务，保证不搞违法乱纪活动，不以他人名义投标，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关证明文件和印章，不组织、不参与围标串标，自觉接受执法、执纪部门的监督检查。

在项目调研活动中，保证不以任何形式给予回扣等商业贿赂。

在业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给医院人员报销应由个人支付的费用。

维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响医院的项目选择权。

如因突发事件等的需要，我公司向医疗机构提供捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》及有关法律法规规定执行。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法、执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年    月    日

2.2 法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书以及个人社保证明
（1）法定代表人/负责人资格证明书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：
               同志，现任我公司           职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人签字（盖章）：                       法人联系电话（手机）：               
公司名称（单位公章）：                                  

公司主营：                                                     
公司兼营：                                              
签发日期：               
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。


（2）法定代表人/负责人授权委托书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：           全权代表本公司参与上述项目的全部响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺等。

授权公司（单位盖章） ：                                 

法定代表人签字（盖章）：                                 

授权代理人：                 职务：             联系电话（手机）：                

有效期限：至       年      月    日                 签发日期：              

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

3.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。


法定代表人/负责人、被授权代理人个人社保证明

2.3供应商资格信用及服务承诺函
广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：
根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。
项目名称：               项目 
本公司谨此承诺并声明：
如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目采购文件、服务需求等各项条款。遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。
我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
我方同意按采购文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。
我方在参与本次项目采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
本公司（企业）不存在以下情况：
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。
联合体参与。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应服务方名单中。
本公司：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

如若成为中标、成交供应商，不转包（转让）、不分包履行合同。

特此证明。

供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法承担相应的法律责任。
供应商名称：     （公章）                     
法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）       
授权代表签字：                                         

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

2.5具备广东省政府采购修缮工程服务定点资格（即已在广东政府采购智慧云平台上进行修缮工程供应商服务注册）； 

2.6 具有修缮等建筑业资质；

2.7中小企业声明函
中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46


 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46


 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

2.8需要提供的其他证明资料（加盖公章）

备注：
采购人将对文件内容的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致报价无效！

二、商务部分
如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
2.1 供应商综合概况
公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。
2.2 售后服务机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构）
	机构名称：
地    址：
负 责 人：
服务机构性质：企业自有 /委托代理
	姓名:
电话:
传真:


2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)
2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）

注明:提供的合同或发票复印件与2.4用户名单相对应，否则2.4相关业绩不承认。

服务部分
3.1服务要求响应表

	序号
	需求细则
	偏离

(勾选)
	响应的具体内容

（如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明）

	承包范围

	1
	对我院进行修缮改造，包括但不限于新建、拆改、翻修和维护等。要求设置至少2名24小时驻守人员，按工程量清单所包含的范围，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项措施费、高空作业费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用(不含工程量增加费用)等。
	(正

(无

(负
	

	施工管理要求

	2
	1.熟悉医院环境及建设要求，对项目情况进行深入了解并指派专人为驻工地代表，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

2.按文件资料中提供的管理人员名单委派现场管理人员。

3.严格遵守执行具体项目需求方现行的管理规定制度等，须遵守施工现场管理规定，安全生产，文明施工。如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由供应商负责。

4.确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须清理干净。

5.在施工过程中，如遇到需与外部相关单位协调问题时，应自行解决，具体项目需求方只负责协助。

6.合同约定的工程项目，供应商不得转包。否则，院方有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由供应商负责赔偿。

7.供应商在承包工程施工任务时，对工程所投入的材料及设备均须采用符合国家相关质量标准的合格产品，否则，院方有权要求供应商无条件进行返工，直至符合要求为止，所产生的一切费用及工期延误均由供应商自行承担。

8.供应商在对承包工程组织施工时，须做好施工现场相关保护工作，因保护不当或施工原因造成的损失，均由供应商自行承担赔偿责任；由此造成院方经济损失的，院方有权向供应商追偿。

9.供应商在已竣工工程未交付院方之前，供应商须负责已完工程的成品保护工作以及存于工地的设备、材料的保管工作。保护、保管期间发生损坏、遗失的，供应商须负责予以修复和补充，并承担由此发生的费用；如因此造成的公共危险须由供应商负责。

10.供应商在承包工程施工任务时，必须按院方规定选派项目负责人，并根据工程需要选派具备相应资格的工程技术管理人员及施工管理人员。项目负责人应常驻工地督促施工，并保证相关施工人员和设备数量能满足施工进度要求。

11.供应商选派的项目负责人原则上在工程施工期间不得随意更换。如因特殊原因确需更换的，必须提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，在报经院方书面同意后方可更换，且更换的项目负责人在资格、技术及能力等各方面应优于原项目负责人。

12.供应商须负责施工及竣工验收资料的收集、整理和完善，并向院方移交验收合格的工程档案资料。否则，院方有权不予支付剩余工程进度款。
	(正

(无

(负
	

	服务响应要求

	3
	1.供应商须提供能快速、及时、有效地响应院方需求。供应商于协议生效期间，在接到院方以电话、邮件、微信等形式发出的工程施工承包需求时，应在4小时内响应，并按规定时间内到达指定地点进行施工。否则，将视为违约，院方将解除合同。

2.对院方委托的紧急工程，供应商应无条件响应。

3.对院方的其他预约服务，要求到达指定地点的应按其要求准时到达。

4.在院方规定的时间内完成相应的工程施工任务，并要求严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定进行施工，确保工程质量达到合格或以上验收标准，并保质、保量、按期完成施工任务并组织竣工验收。

5.供应商承担：在无法按规定时间响应，院方找第三方紧急维修的情况下所产生的相关费用。
	(正

(无

(负
	

	工作要求

	4
	1.参加院方组织的施工图纸设计及现场交底，供应商于开工前3天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）给院方审定。

2.指派专人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。

3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

5.施工中未经院方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6.供应商在完工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由供应商负责。

7.合同约定的工程项目，供应商不得转包。否则，院方有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由供应商负责赔偿。

8.施工期间供应商负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好施工安全及防护工作，如引起消防事故或人员伤亡事故，均由供应商负责。

9.因设计变更或非供应商原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，供应商应在事发后24小时内告知院方，并提供足够证据予以证实，否则院方将不接受供应商擅自顺延工期的做法。经院方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

10.当工程施工过程需作出变更时，供应商应配合院方做好工程变更的登记情况，并列明由于变更而增加的工程量，涉及隐蔽工程和中间工程变更的，需通知院方、设计单位及监理单位（如需)做好工程量确认及同意后再进行下一工序作业。

11.工程竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料，并将档案移交给院方。

12.按本合同要求进场施工，并按规定时间竣工。

13.运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由供应商承担。

14 .做好建筑工地文明施工照明、交通、环卫、噪音管理，在整个工程竣工验收并移交给院方之前，应按规定自行保护好承包范围内的已完工程，此费用由供应商承担。

15.对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、文物建筑、古权名木的保护由供应商负责保护，并承提相应费用。

16. 施工期间供应商应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于院方外，供应商均应迅速撤除。

17. 施工期间对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物。

18.应做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理。

19.根据院方的进行出要求做好疫情防控措施。

20.本工程所需材料设备均由供应商负责采购供应，供应商提供的材料设备应按院内市场报价文件、报价承诺、设计技术文件和国家规定的具体要求进行采购，必须保证质量符合国家有关标准。

21.按院方要求进行开荒清洁。
	(正

(无

(负
	

	安全文明施工要求

	5
	供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由供应商负责并取消供应商的协议资格。
	(正

(无

(负
	

	质量要求和质量保修期要求

	6
	1.质量必须符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

2.材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求、验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

3.质量保修期按签订的合同执行，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标供应商负责。

4.质量保修响应时间属于保修范围的项目，应在接到具体项目需求方通知后1小时内派人保修。如未能在规定时间内派人保修的，具体项目需求方可自行或委托第三方保修，费用由中标供应商支付。发生紧急抢修事故的，中标供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

5.自工程验收之日起计算，修缮工程保修期至少为2年，土建补漏工程保质期至少为2年；电器、灯具、洁具等保质期至少1年。

在保修期内因施工造成的工程质量问题,采购人书面通知供应商并约定时间进行修理。
	(正

(无

(负
	

	供应商承担责任要求

	7
	供应商须注意下述各点，由此所发生的各类纠纷由供应商自行承担，并负相应的经济和法律责任：

1.工作期间，员工须遵守国家法律法规和工程的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。

2.须按照劳动合同法要求负责为其员工缴纳各类社会保险费用，同时保证用工的合法性。

3.对员工进行上岗培训、安全生产教育，提供的人员须经过培训合格后才可安排进行工程实施工作，对于国家规定一些特殊的服务，提供的人员需具有相应资格和资质。

4.供应商因拖欠员工、外包队、分包人(自有分包人)及材料设备供应商费用而发生的债务纠纷,由供应商自行解决,院方不承担任何责任,也不负责协商解决。

5.因供应商原因，不能按期开工、中途无故停工、不能按期完工的，院方每天按合同总额3‰向供应商收取延期或停工损失。

6.现场所有的安全责任由供应商负责，供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此引发的一切经济损失及赔偿责任。

7.供应商应妥善保护院方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损坏、损失，应照价赔偿。

8.本工程所有设计更改，必须经过院方书面确认后供应商才可实施，否则视为无效；若供应商未经院方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为供应商违约，供应商负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失。

9.未经院方同意，供应商擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失。

10.签订合同后供应商单方提出解除合同的，按合同金额20%对院方进行赔偿。

11.工程未竣工验收前供应商单方提出解除合同的，按合同金额20%对院方进行赔偿，院方预付给供应商的款项应退回给院方。

12.供应商采用的施工材料不符合规定，或者采用劣质的材料的，供应商应限期作出整改，逾期不整改或整改后仍不符合要求的，院方有权解除合同，供应商需支付院方合同金额20%赔偿款，院方预付给供应商的款项应退回给院方。

13.供应商不按设计进行施工，供应商应限期作出整改，逾期不整改或整改后仍不符合要求的，院方有权解除合同，供应商需支付院方合同金额20%赔偿款，院方预付给供应商的款项应退回给院方。
	(正

(无

(负
	


3.3服务方案及承诺；

针对本项目实际情况提供以下内容，包括但不限于：

服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

针对本项目，列举重点关注部分，系统截图，证书等；

拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

应急方案等；

响应时间等；

售后服务等；

增值服务等。

3.4其他
四、价格部分
	2026年零星修缮工程定点服务项目明细报价清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	品牌型号
	拟提供品牌型号
	综合单价

（含税）

	
	
	
	
	
	
	

	一、土木基建项目部分

	1
	900*2200门（含门套）(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆）
	套
	1
	富美家防火板、南盛牌生态板、众诚皇冠
	
	

	2
	1300*2200子母门（含门套）(含4寸不锈钢合页、执手锁、304.1.0不锈钢板、粘1.0防火板、实木门线、5毫米玻璃、油水性半光漆）
	套
	1
	富美家防火板、南盛牌生态板、众诚皇冠
	
	

	3
	洗手间5+5钢化玻璃铝合金门，含双包边门套（800*2200）
	套
	1
	星韵、优雅迪、铂玛
	
	

	4
	扇灰油漆(含钢化灰底，磨平、防腐无味环保乳胶漆，底漆1次，面漆2次）
	方
	1
	华润、嘉宝莉、立邦
	
	

	5
	更衣柜、文件柜(含18毫米生态板、0.1厘米防火板、拉手、门铰）
	方
	1
	众诚皇冠、圣象、伟业
	
	

	6
	地柜、电脑台(含18毫米生态板、0.1厘米防火板、拉手、门铰）
	米
	1
	众诚皇冠、圣象、伟业
	
	

	7
	护士站台(含18毫米生态板、0.1厘米防火板、拉手、门铰）
	米
	1
	众诚皇冠、圣象、伟业
	
	

	8
	招牌做3.0铝塑板(含围闭、脚手架、高空作业，9毫米板底、立时得、玻璃胶、螺丝）（不含底架）
	方
	1
	广亚、龙牌、吉祥
	
	

	9
	12mm钢化玻璃(安装玻璃胶、楼层搬运）
	方
	1
	信义、南玻、兴华
	
	

	10
	洗手间千丝抗倍特板间隔(含锁、门铰、玻璃胶）
	方
	1
	富美家、佳丽福、舒格亚
	
	

	11
	单面间墙(含75轻龙骨8毫米硅板、3.0铝塑板、立时得胶水、中性玻璃胶、螺丝)
	方
	1
	硅板：松本、樱花。轻钢龙骨：东龙力冠、可耐福
	
	

	12
	600*600*0.8铝合金天花，含龙骨
	方
	1
	欧普、合富、华狮龙
	
	

	13
	洗手间30*30*0.8厚铝合金天花，含龙骨
	方
	1
	欧普、合富、华狮龙
	
	

	14
	6mm硅板天花(含丝杆、龙骨、螺丝），含龙骨
	方
	1
	硅板：松本、樱花
	
	

	15
	2.5mm厚橡胶地板、玻打线
	方
	1
	爱福龙、LG、百瑞实
	
	

	16
	304不锈钢防盗网
	方
	1
	远祥航、兴荣、鸿俊
	
	

	17
	1.2厚铝合金趟窗(含6毫米玻璃）
	方
	1
	凤铝、铿达、兴福美
	
	

	18
	安装地弹簧
	个
	1
	皇冠、门之选、CMT
	
	

	19
	18毫米层板
	件
	1
	富美家防火板、南盛牌生态板、众诚皇冠
	
	

	20
	隐形防盗网
	方
	1
	
	
	

	21
	磨砂玻璃纸
	方
	1
	
	
	

	22
	理化板检验台：木骨架基层，面层理化板（含抽屉、柜门等）
	米
	1
	亚美利家、华巨升、威盛亚
	
	

	23
	扇灰做艺术涂料
	方
	1
	华润、嘉宝莉、立邦
	
	

	24
	5毫米银镜
	方
	1
	
	
	

	25
	铝合金框
	方
	1
	
	
	

	26
	机房安装铝制静电地板(国标)
	方
	1
	LG、洁福、通洛
	
	

	27
	做木窗帘盒
	米
	1
	佑旺、新泽森、众诚皇冠
	
	

	28
	304不锈钢卡布龙棚架，骨架综合考虑（按投影计算）
	方
	1
	远祥航、兴荣、鸿俊
	
	

	29
	5分厚岩棉板房(含8*8方管、10分槽钢)（按展开计算）
	方
	1
	三大彩钢板、昶瑞、进源
	
	

	30
	洗手间油防水涂料，2遍
	方
	1
	科顺、东方雨虹、九鼎
	
	

	31
	建筑垃圾清运(小型0.6农用车)
	车
	1
	
	
	

	32
	人工
	工日
	1
	
	
	

	33
	卫生间墙身铺贴(含优等300*600瓷砖、325水泥、瓷砖胶)
	方
	1
	东鹏、鹰牌、科能
	
	

	34
	800*800抛光砖铺贴(325水泥、瓷砖胶)
	方
	1
	东鹏、鹰牌、科能
	
	

	35
	拆实心砖墙、楼层搬运
	立方
	1
	
	
	

	36
	过自流平，固化漆打底
	方
	1
	蓝贯、邦盾、雨虹
	
	

	37
	砌12分厚砖墙(含沙砖、水泥、沙、两边批荡、楼层搬运)
	方
	1
	
	
	

	38
	砌18分厚砖墙(含水泥、沙、两边批荡、楼层搬运)
	方
	1
	
	
	

	39
	沉箱架空
	个
	1
	
	
	

	40
	地面过水泥沙浆（30mm）
	方
	1
	高力牌、长力牌、海螺牌
	
	

	41
	铺地脚线砖（100mm）
	米
	1
	
	
	

	42
	更换门套（含门铰、锁、不锈钢板、防火板、甲板、实木线、油漆）（800*2200）
	套
	1
	
	
	

	43
	扇灰、油油漆（含钢化灰、华润乳胶漆）
	方
	1
	华润、嘉宝莉、立邦
	
	

	44
	拆隔热砖
	方
	1
	
	
	

	45
	外立面做防水涂料
	方
	1
	科顺、东方雨虹、九鼎
	
	

	46
	天面修复裂缝
	m
	1
	
	
	

	47
	护墙板
	方
	1
	辉佳隆、驰丰、兴顺
	
	

	48
	地面铺复合木地板
	方
	1
	湖林居、慧美、思堡
	
	

	二、电气项目部分

	1
	200*100*1.5电缆桥架安装：含40*40镀锌角铁制作码安装.连接片、连接铜配件安装
	米
	1
	广丰、明大、云仓
	
	

	2
	150*75*1.2电缆桥架安装：含40*40镀锌角铁制作码安装.连接片、连接铜配件安装
	米
	1
	广丰、明大、云仓
	
	

	3
	总配电箱定制安装：含计量互感器、各路分开关
	套
	1
	天正、俊朗、荣顺
	
	

	4
	MR动力设备配电箱定制安装：含各路设定开关
	套
	1
	天正、俊朗、荣顺
	
	

	5
	MR辅助系统配电箱安装：含各路设定开关
	套
	1
	天正、俊朗、荣顺
	
	

	6
	配电箱：含4P63A漏电开关、4P63A断路开关，2P50A漏电开关、2P50A断路开关，2P32A断路开关，2P32A断路开关，2P25A断路开关，定制电箱暗埋墙内
	套
	1
	天正、俊朗、荣顺
	
	

	7
	YJV22-4*95+1*50电缆
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	8
	YJV22-4*70+1*35电缆
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	9
	YJV22-4*35+1*25电缆75阻燃管材
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	10
	YJV22-4*25+1*16电缆75阻燃管材
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	11
	YJV5*16电缆75阻燃管材
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	12
	3*6平方主电源线：含25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	组
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	13
	5*4平方主电源线：含25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	组
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	14
	5*6平方主电源线：含25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	组
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	15
	5*10平方主电源线：含32阻燃管材、刨坑、泥水修复
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	16
	灯位：含3*2.5平方电线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复（15米内）
	位
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	17
	电源插座：含底合面板，3*4平方电线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复（15米内）
	只
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	18
	网络线：含底合面板，超六类线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房，水晶头调试
	条
	1
	安普、海康威视、大唐盛世
	
	

	19
	电话线：含底合面板、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，独立到达机房水晶头调试
	条
	1
	爵立、枫乔、鹏港
	
	

	20
	LED筒灯：含安装开孔
	盏
	1
	三雄极光、品源、佛照
	
	

	21
	LED手术室净化灯含安装
	盏
	1
	佛照、三雄极光、欧普
	
	

	22
	医用灭菌紫外线灯：含不锈钢弯管支架安装
	套
	1
	佛照、三雄极光、欧普
	
	

	23
	紫外线灯时控开关
	只
	1
	天正、俊朗、正泰
	
	

	24
	600*600LED灯盘：含吊杆开孔安装
	套
	1
	佛照、三雄极光、鑫兴隆
	
	

	25
	平板LED600*600*58W灯：含吊杆开孔安装
	套
	1
	佛照、三雄极光、鑫兴隆
	
	

	26
	LED1.2米支架光管安装
	套
	1
	佛照、三雄极光、鑫兴隆
	
	

	27
	12寸排气扇：含开孔安装
	台
	1
	正野、金铃、钻石
	
	

	28
	220V空调电源：含底合面板，独立4平方电线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	29
	380V空调电源：含电箱，独立5*4平方电线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复，到主机电源（15米内）
	组
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	30
	3位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装
	只
	1
	天正、俊朗、正泰
	
	

	31
	2位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装
	只
	1
	天正、俊朗、正泰
	
	

	32
	1位开关：含底合面板刨坑、泥水修复安装
	只
	1
	天正、俊朗、正泰
	
	

	33
	显示器电源含2.5平方电线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	组
	1
	天正、俊朗、正泰
	
	

	34
	HDM高清线30米内安装、25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	条
	1
	绿联、秋叶原、创联芯
	
	

	35
	VGA线30米内25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	条
	1
	绿联、秋叶原、创联芯
	
	

	36
	定制暗埋墙内弱电箱安装
	只
	1
	天正、俊朗、荣顺
	
	

	37
	网络机柜安装
	只
	1
	海康威视、大唐盛世、天正
	
	

	三、给排水项目部分

	1
	柱式洗手盘、去水器、去水管
	套
	1
	钻石、东鹏、芬特斯
	
	

	2
	角阀、软管
	套
	1
	九牧、沐博士、爱华
	
	

	3
	洗涤间水池全铜龙头
	只
	1
	九牧、沐博士、爱华
	
	

	4
	蹲厕安装
	套
	1
	钻石、东鹏、芬特斯
	
	

	5
	两用厕所安装
	套
	1
	钻石、东鹏、芬特斯
	
	

	6
	地拖盘安装
	套
	1
	钻石、东鹏、芬特斯
	
	

	7
	感应小便器安装
	套
	1
	科勒、东鹏、九牧、
	
	

	8
	冷热感应龙头安装
	套
	1
	科勒、东鹏、九牧、
	
	

	9
	冲水箱安装
	套
	1
	科勒、东鹏、九牧、
	
	

	10
	洗手盘冷热龙头安装
	只
	1
	科勒、东鹏、九牧、
	
	

	11
	淋浴冷热全铜龙头安装
	套
	1
	科勒、东鹏、九牧、
	
	

	12
	淋浴花洒安装
	套
	1
	科勒、东鹏、九牧、
	
	

	13
	不锈钢地漏安装
	只
	1
	科勒、东鹏、九牧、
	
	

	14
	Φ160排水管安装：含40*40镀锌角铁制作码安装、配件，验试
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	15
	Φ110排水管安装：含40*40镀锌角铁制作码安装、配件，验试
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	16
	Φ75排水管安装：含40*40镀锌角铁制作码安装，配件，验试
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	17
	Φ50排水管：安装刨坑、泥水修复
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	18
	Φ32PP-R水管：安装刨坑、泥水修复
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	19
	Φ25PP-R水管：安装刨坑、泥水修复
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	20
	Φ25PP-R热水管：安装刨坑、泥水修复
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	21
	Φ20PP-R水管：安装刨坑、泥水修复
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	22
	Φ32PP-R闸阀：安装刨坑、泥水修复
	只
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	23
	Φ25PP-R闸阀：安装刨坑、泥水修复
	只
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	25
	钻孔、补孔
	只
	1
	
	
	

	四、新风、其它项目部分

	1
	4寸PVC排气管含4*4角铁制作安装
	米
	1
	联塑、顾地、雄塑
	
	

	2
	集成铝合金送风口
	只
	1
	楷桐、华旗自然、柒森
	
	

	3
	380V风机电源独立5*4平方电线、25阻燃管材、刨坑、泥水修复
	米
	1
	广东电缆厂、珠江、金联宇
	
	

	4
	铝材设备带安装
	米
	1
	华泰、盛博、睛杨
	
	

	5
	氧气、负压吸引端口配件，焊钳4*4角铁吊码安装
	只
	1
	华兴、瑞康、清捷
	
	

	6
	3分脱脂紫铜管，含防护管配件，焊钳4*4角铁吊码安装
	米
	1
	锦泰华、飞轮、华兴
	
	

	7
	4分脱脂紫铜管，含防护管配件，焊钳4*4角铁吊码安装
	米
	1
	锦泰华、飞轮、华兴
	
	

	8
	5分脱脂紫铜管，含防护管配件，焊钳4*4角铁吊码安装
	米
	1
	锦泰华、飞轮、华兴
	
	

	9
	阀门开关安装
	只
	1
	埃美柯、富克、世亚
	
	

	10
	洗眼器安装
	套
	1
	义诺、保尔康、圣曼
	
	

	11
	艾灸吸风罩安装
	套
	1
	讴大、奥康、九叶风
	
	


注：
1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式，可新增构成部分。
2.报价涵盖本项目要求之一切费用，包含人工费(含高空作业）、材料费、安装费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税金、利润及保修售后服务等所有费用，且已综合考虑人工、材料、机械、关税、发票税费、汇率涨价及政府政策性文件调整等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。

3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。
4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________                   
供应商名称（加盖公章）：______________                        
日期：   年   月   日



此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代理人


身份证反面














此处粘贴授权代理人


身份证正面








