## 1-3批
设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 预算总额（万元） | 主要功能或目标 | 需满足的要求
同视视觉训练仪 | 2 | 9.9 | 19.8 | 1、能进行全面的双眼视功能检查，可以选择多种不同的矫正方案，以及配合双眼视功能训练等，解决青少年由于双眼视功能异常引起的近视度数加深快； 2、能用于弱视、斜视等疾病的病因及诊断，同时也可根据结果来进行针对性训练等； 3、针对成年人，可根据检查结果合理矫正、戴镜及训练视功能，排查眼科手术相关禁忌症以及有效解决成年人由双眼视功能异常引起的眼部症状等。 | 能用于斜弱视、功能性近视、阅读困难、视疲劳等患者的治疗，至少包含以下功能： 1、调节训练：适用于调节不足、调节滞后、调节过度、调节灵活度不足、调节疲劳等。 2、远融像训练：适用于散开不足、散开过度、单纯性外隐斜、单纯性内隐斜。 3、近融像训练：适用于集合不足、集合过度、单纯性外隐斜、单纯性内隐斜、融像性聚散障碍、聚散灵活度不足。 4、静态融像训练：适用于集合不足、集合过度、单纯性外隐斜、单纯性内隐斜、融像性聚散障碍、聚散灵活度不足。 5、动态融像训练：适用于集合不足、集合过度、单纯性外隐斜、单纯性内隐斜、融像性聚散障碍、聚散灵活度不足。
眼科强脉冲光治疗仪 | 1 | 65 | 65 | 1、用于干眼患者治疗，能短效改善眼表症状，还能促进睑板腺腺体复苏出现累加治疗效果。 2、能疏通睑板腺，促进睑脂分泌，杀灭螨虫，抑制炎症。 3、治疗全程安全无痛、快速便捷，术后无风险。 4、对儿童睑缘炎、麦粒肿、霰粒肿安全有效，无痛感，无需麻醉和开刀做手术。 5、可以破坏MGD及眼酒糟鼻患者睑缘的毛细血管扩张，从而减少眼睑组织中的炎症因子。 6、可以减少眼睑皮肤表面细菌和(或)螨虫的数量。 | 1、双波长。 2、双手柄输出每个手柄独立输出。 3、脉冲光发射开关位于手柄，便于操作。 4、输出光斑面积2个。 5、光头3个，2个40㎜×8㎜光头，1个直径8mm光头，满足不同使用需求，可拆卸更换。 6、脉冲宽度线性可调。 7、脉冲间隔线性可调。 8、脉冲分配至少有单脉冲，双脉冲，三脉冲，四脉冲模式选择。 9、4脉冲时脉宽可调1~10ms。 10、脉冲方式（形状）可控输出，方形波脉冲均一稳定，无能量尖峰无衰减。 11、两种或以上冷却方式，制冷时温度可调。 12、有紧急停止制动，且便于操作，保障使用。 13、显示方式彩色触摸屏，中英文操作界面可选，显示屏方向、高度可调节，便于操作。
手术显微镜 | 1 | 70 | 70 | 支持双人四目面对面显微手术操作，可以进行精索静脉曲张结扎，输精管复通，输精管结扎，显微取精，血管吻合，尿道下裂等一系列手术。 | 1.变倍系统：总放大倍率1.2x-16.9x。 2.对手镜：适合双人四目面对面进行手术操作。三关节助手镜：一键开关解锁，可自行旋转到不同角度。 3.照明系统：可连续可调。 4.内置4k影像系统及实时录像功能，支持U盘存储及影像实时输出至显示屏。 5.配备脚控可调节放大倍数及焦距。
其他要求 1、供货要求：合同签订后至少 30天内 到货（进口除外），到货时，设备软、硬件为最新版本。免费提供操作、维护、维修培训。 2、完工期：提供设备货到医院后，安装调试所需花费的时间。如果需按医院要求接入医院信息系统，所需硬件、软件以及接口费（包括第三方接口改造费用）由供应商承担。 3、质保期（免费保修期）：整机质保3年及以上。需在报价文件中提供设备的详细售后服务承诺。质保期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 4、提供7×24小时电话维护响应服务，2小时内维修响应，24小时内到达现场，48小时内消除障碍，保证系统的正常运行。质保期内，维修时间超过5天，提供备用机或按维修延误时间的1:5延长保修期。 5、以上数量为初步调研数量，最终采购数量以采购人需求为准。 6、特种设备要求检测合格、计量器具要求检定合格、放（辐）射设备需办理完成辐射安全许可证及放射诊疗许可证后，才能进入验收流程 7、功能用途及配置参数仅供参考，不要求全部满足。