## Sheet1 (2)
广东医科大学顺德妇女儿童医院2026年第一批医用耗材公开遴选目录
说明： 1、所有产品报价不得高于最高采购价。 2、所有产品报价不得高于产品在广东省新招采子系统的挂网价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。
项目序号 | 使用科室 | 产品名称 | 规格型号（仅供参考） | 最高限价 | 功能需求
1 | 第二门诊部 | 针灸针 | 0.16*40mm、0.14*25mm、0.12*25mm、0.12*40mm | 0.16元/支 | 用于医用中医治未病开展。
2 | 第二门诊部 | 粗艾条 | 直径4厘米 | 20元/根 | 用于火龙灸的开展，与艾灸罐配套使用。
3 | 妇女保健科 | 中性电极 | GBS-Db1031a，成人 | 35元/片 | 与高频电灼仪配套使用，用于射频治疗时形成回路，为高频电流提供安全的返回路径
4 | 眼科 | 王不留穴位压力刺激贴 | 10MM*10MM | 0.18元/贴 | 由王不留行籽和医用胶布组成，贴于人体穴位，进行外力刺激，要求薄、透气好、粘性好。
5 | 眼科 | 硬性接触镜验配试纸 | 常规规格 | 4.45元/条 | 快速、准确地筛查出角膜是否存在隐性损伤，判断受检者角膜状态是否存在微小损伤、上皮缺损等问题。
6 | 乳腺甲状腺外科 | 长效抗菌材料 | 30ml | 66元/个 | 适用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌、病毒。
7 | 儿内一科 | 大便杯 | 常规规格 | 0.85元/个 | 符合大便常规检查要求
8 | 儿童重症医学科 | 一次性使用雾化器（微网） | 常规规格 | 95元/套 | 用于机械通气病人气管内筛孔雾化
9 | 儿童重症医学科 | 一次性使用鼻氧管 | 4.7mm（F14）单套单鼻,3米 | 5.6元/支 | 供临床吸氧用，包含接头、导管和单鼻塞，二类或以上注册证
10 | 生殖科 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小号 | 1.4元/支 | 用于取阴道分泌物
11 | 消毒供应中心 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物挑战包 | 常规规格 | 75元/个 | 适配新华环氧乙烷灭菌器（XG2.C），检测结果可靠，保障灭菌质量与院感安全。
12 | 消毒供应中心 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 | 常规规格 | 0.72元/片 | 适配新华环氧乙烷灭菌器（XG2.C），体积较小，适合所有器械使用。
13 | 产房 | 一次性使用可调节输液器 | 常规规格 | 16元/条 | 用于临床需要控制和调节流速的静脉输液
14 | 儿童滴注 | 医用导电膏 | 100g | 250元/支 | 用于除颤时减少电极与皮肤之间的接触阻抗以及减轻电击可能引起的皮肤电灼伤
15 | 儿童血液肿瘤科 | 一次性使用塑料血袋 | 600ml(ACSN00) | 20元/套 | 可用于血细胞单采分离术
16 | 全院 | 棉枝 | 12cm，灭菌 | 0.02元/支 | 用于直接接触伤口创面，二类或以上注册证，有灭菌报告