## 表1
急救培训模型一批报价清单
序号 | 器械名称 | 数量 | 计量单位 | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 生产厂家 | 规格型号 | 国产/进口 | 质保期 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 婴儿气道梗阻 | 4 | 个 | 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； | 1正常的气道阻塞模拟； 2气道贯通时的胸部扩张； 3窒息、异物阻塞气道的模拟； 4标准的解剖结构，可触及胸骨
2 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 2 | 个 | 内置云服务软件管理系统，终端实时监测、电源连接、用于培训儿童心肺复苏技能 | 1、触摸式报告仪，内置高质量心肺复苏软件。 2、模拟人组成：头部，颈部，胸部，双上肢，双下肢，满足培训时体位的摆放，模拟情景教学； 3、具备教学模式、训练模式、考核模式等。 4、具备自动颈动脉搏动、瞳孔对光反射
3 | 穿戴式儿童海姆立克马甲套装 | 3 | 个 | 为儿童穿戴式套装，训练海姆利克操作手法 | 1.具有标准的解剖定位，模拟人的肺的位置、肚脐等 2.腹部有气囊，当进行海姆利克操作时，按压腹部球囊，气体喷出，模拟的异物喷出。 3.后背有指示，练习拍背操作
4 | 穿戴式成人海姆立克马甲套装 | 3 | 个 | 为成人穿戴式套装，训练海姆利克操作手法 | 1.具有标准的解剖定位，模拟人的肺的位置、肚脐等 2.腹部有气囊，当进行海姆利克操作时，按压腹部球囊，气体喷出，模拟的异物喷出。 3.后背有指示，练习拍背操作
5 | 半身心肺复苏模型 | 3 | 个 | CPR、ECC训练操作半身模型 | 1、模拟标准气道开放； 2、检查瞳孔:模拟瞳孔一只正常与一只缩小的比较认识；
6 | 模拟AED | 3 | 个 | 按照真实AED界面操作设置，符合真实的AED操作流程 | 1、多种AED训练场景、急救培训与演练； 2、配有遥控器，可遥控设置病历 3、模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。
7 | 小婴儿QCPR单个 | 2 | 个 | 模拟三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，具备心肺复苏和窒息训练的 | 1.模拟婴儿窒息解除训练； 2.具有CPR感应器，可进行按压和通气训练； 3.模拟婴儿窒息解除训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声
8 | 半自动体外除颤器 | 1 | 个 | 专门抢救心源性猝死，针对心室颤动引发的心跳骤停 | 1、在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示； 2、有清晰的语音提示指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作； 3、支持成人/小儿模式，且模式可一键切换
合计（元） |  | 21