## Sheet1 (2)
广东医科大学顺德妇女儿童医院2026年第二批医用耗材公开遴选目录
说明： 1、所有产品报价不得高于最高采购价。 2、所有产品报价不得高于产品在广东省新招采子系统的挂网价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。
项目序号 | 使用科室 | 产品名称 | 规格型号（仅供参考） | 最高限价 | 功能需求
1 | 第二门诊部 | 粗艾条 | 直径4cm*长20cm | 20元/根 | 用于火龙灸的开展，与我院在用火龙罐配套使用。
2 | 眼科 | 硬性接触镜验配试纸 | 常规规格 | 4.45元/条 | 快速、准确地筛查出角膜是否存在隐性损伤，判断受检者角膜状态是否存在微小损伤、上皮缺损等问题。
3 | 乳腺甲状腺外科 | 长效抗菌材料 | 30ml | 66元/个 | 适用于因病原微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌、病毒。
4 | 生殖科 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小号 | 1.4元/支 | 用于取阴道分泌物
5 | 消毒供应中心 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物挑战包 | BP5502 | 75元/个 | 适配新华环氧乙烷灭菌器（XG2.C），检测结果可靠，保障灭菌质量与院感安全。
6 | 消毒供应中心 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 | IPE05541 | 0.72元/片 | 适配新华环氧乙烷灭菌器（XG2.C），体积较小，适合所有器械使用。
7 | 产房 | 一次性使用可调节输液器 | FR12120-5.5 | 16元/条 | 用于临床需要控制和调节流速的静脉输液
8 | 儿童血液肿瘤科 | 一次性使用塑料血袋 | 600ml(ACSN00) | 20元/套 | 可用于血细胞单采分离术
9 | 手术室及麻醉科 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 15*20CM | 19元/个 | 一次性使用内窥镜标本取物袋使用在内镜手术中安全、高效地将术中切除的组织标本或异物从体内取出，同时避免标本污染、组织残留、脏器损伤等并发症
|  |  | 10*15cm | 16元/个
10 | 手术室及麻醉科 | 腔镜下切割吻合器 | EGIAUSTND | 799元/套 | 胃肠外科用于在开放手术或腔镜手术中全消化道端端、端侧或侧侧吻合重建术中。
11 | 手术室及麻醉科 | 端端吻合器 | EEA28 | 1999元/套 | 胃肠外科用于在开放手术或腔镜手术中全消化道端端、端侧或侧侧吻合重建术中。
12 | 手术室及麻醉科 | 一次性钉匣 | EGIA60AMT，紫色 | 1313.68元/个 | 胃肠外科用于在开放手术或腔镜手术中全消化道端端、端侧或侧侧吻合重建术中。
|  |  | EGIA60AXT，黑色 | 1642.11元/个
13 | 胃肠镜室 | 医用胃镜咬口 | 固定式带绳，III型，成人用 | 1.23元/只 | 配合胃镜操作时使用，维持患者的开口状态，防止非预期咬合保护器械损坏
14 | 口腔科 | 隐形矫治器 | 全规格、全型号 | 18000元/套 | 全数字化流程设计及定制，佩戴舒适度高、便于清洁，治疗前通过数字技术模拟牙齿移动过程，模拟矫正过程和效果，患者可提前预览
15 | 口腔科 | 一次性使用高速涡轮牙钻手机 | TBY03-DZ（大转矩型） | 920元/支 | 具有无回吸功能，用于开展“无回吸口腔治疗术”，适配在用的常规型号牙椅（山东新华GRACE-D(GDXH502)、广州艾捷斯AJ12、西诺S2319）以及便携式牙科用综合设备（东莞立港PC2930）的高速手机接口
TBY03-DZJQ(大转矩型全塑带装针工具型）
TBY03-XKJ（小机头带装针工具型）
TBY03-DKJQ（大扭矩型全塑带装针工具型）
TBY03-BZ（标准型）
TBY03-XZJ（小机头带装针工具型）
TBY04-DKJ（45°仰角阻生齿款型）
TBY04-DZJ（45°仰角阻生齿款型）
16 | 口腔科 | 防护面屏 | 包含可调节松紧面屏架，以及可替换面屏片（不小于18cm*18cm） | 35元/套 | 有医疗器械注册证或备案，适合口腔门诊操作
17 | 口腔科 | 一次性医用垫巾 | 由木浆纸层和防水膜组成，尺寸不小于30cm*40cm | 350元/箱（1500块/箱） | 口腔科牙椅操作台需使用隔离垫巾进行防护
18 | 口腔科 | 骨充填材料 | 各类型用于缺骨填充材料，规格至少包含0.25g、0.5g两款 | 700元/瓶 | 开展复杂种植病例，适用不同情况的骨组织和软组织再生治疗
19 | 口腔科 | 可吸收生物膜 | 各类型用于覆盖缺骨区的可吸收生物膜，各型号规格长10-25cm，宽20-25cm | 1600元/包 | 开展复杂种植病例，适用不同情况的骨组织和软组织再生治疗
20 | 口腔科 | 医用研磨材料 | 常规规格 | 40元/支 | 开展牙面光洁术，应对粘接修复和牙周病治疗的临床需求，操作时无需额外加水，不含氟避免妨碍粘接剂聚合
21 | 口腔科 | 流动树脂 | 每支不少于2g | 120元/支 | 开展牙体粘接修复，需要不同流动性材料应对各类临床病例。配备2种以上的稠度以应对不同的临床需求，弹性模量接近牙本质，可释放氟离子
22 | 口腔科 | 牙齿美白套装 | 家居美白浓度10-20%，诊室美白浓度30-40% | 1200元/套 | 开展牙漂白术，应对齿科美容需求。包含家居美白和诊室美白两类，配有相关操作所需耗材
23 | 口腔科 | 玻璃离子水门汀 | 粉15g,液10g,富士II,NO.23-深灰色 | 260元/盒 | 用于龋病相关的牙体充填修复治疗
24 | 口腔科 | 玻璃离子水门汀 | 粉末15g + 液体10g | 260元/盒 | 主要用于儿童龋病充填治疗
25 | 口腔科 | 口腔检查包 | 包含托盘，镊子，调刀口，探针，围巾，水杯，纸巾，棉花 | 1.4元/套 | 灭菌，至少具有二类医疗器械注册证
26 | 口腔科 | 光固化氢氧化钙糊剂 | 2.5g/支 × 2支/盒 | 150元/支 | 用于盖髓治疗
27 | 口腔科 | 自粘接树脂水门汀 | 11g，RelyX U200 (56879) | 759元/盒 | 用于牙体粘接修复的多种场景，带自动混合输送头
28 | 口腔科 | 变色型窝沟封闭剂 | 1.2ml/支 | 180元/支 | 用于龋病预防窝沟封闭的操作
29 | 口腔科 | 牙根管塞尖 | 0.06 030，120支/盒 | 48元/盒 | 用于根管治疗
0.06 020，120支/盒
0.04 030，120支/盒
0.04 025，120支/盒
0.06 025，120支/盒
0.04 015-040，120支/盒
0.04 035，120支/盒
015-040 0.06
30 | 口腔科 | 医用胶原蛋白海绵 | 圆柱形Φ7-12*15mm，10片/盒 | 150元/片 | 用于拔牙创面填塞、牙周手术创面处理等口腔软组织管理治疗
|  |  | 25*25*2mm | 18.05元/片
31 | 口腔科 | 涂药棒 | 小号100*1白紫 | 20元/瓶 | 用于牙体粘接修复和脱敏治疗的材料涂布，配有较大面积的刷头应对涂氟治疗和其他需大面积涂布材料的型号
32 | 口腔科 | 氧化锌 | 500g/瓶 | 40元/瓶 | 分析纯氧化锌，有医疗器械注册证或备案
33 | 妇科 | 植入式给药装置 | 上臂式，ZS2-II-J-1.8/1.2-750 | 1226元/套 | 为患者提供长期的静脉血管通道。适用于需要长期输液的病人，主要用于恶性肿瘤化疗或长期胃肠外营养支持。切口在手臂内侧，港座小，囊袋小，隧道短，疼痛轻；治疗间歇期4周维护一次即可，方便患者带管回家；对患者活动限制更小。导管采用的材质，生物相容性好，更少的血小板聚集，导管的抗扭折、抗化疗药物腐蚀能力强。导管具有薄壁大腔的特点，在保证输液流量的同时大大降低了导管在血管内的占比,有利于减少血栓的形成。
34 | 新生儿科 | 脐动脉导管 | UC-01-A 3.5F*30cm | 520元/套 | 可以动态实时监测患儿的血压情况
35 | 内科 | 持续葡萄糖监测系统-传感器（探头） | FreeStyle Libre H | 748.8元/套 | 真实的反映病人在数天内的连续血糖变化情况，适合3岁以上糖尿病患者使用，有利于准确地评估血糖变化规律
36 | 耳鼻咽喉科 | 一次性射频消融电极针 | BDS612 | 1820元/套 | 能与施乐辉的射频等离子手术主机兼容使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血，主要用于扁桃体腺样体切除手术